## Octalarm-Touch Pro
Artikel-Nr. Adesys | Beschreibung | Brutopreis in € | Touch Pro
ab dem 1. Jan 2024
AA-101 | Standardantenne für GSM. Antennenkabel 2m, SMA-Stecker | 38 | x
AA-102 | Vandalen sichere Antriebsantenne für GSM. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 47 | x
AA-103 | Verlängerungskabel 3m für Antennen mit SMA-Anschluss (SMA-Stecker / -Buchse) | 19 | x
AA-104 | Vertikale Antenne mit Magnetfuß. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 29 | x
AA-107 | Selbstklebende Streifenantenne (L=13,0cm). Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 13 | x
AA-109 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM / GPRS / UMTS, inkl. 10m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 88 | x
AA-110 | Antennenkabel 10m für Antennen mit FME-Anschluss (SMA-Stecker/FME-Buchse) | 40 | x
AA-114 | Antenne Octalarm-Touch und Octalarm-Touch Pro (SMA Stecker) | 17 | x
AA-119 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM/GPRS/UMTS, inkl. 20m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 108 | x
A-BATT-6,4V | Batterie Touch, Touch Pro und ARA | 39 | x
AU-001 | Alarmsummergebäude, wechselnder Ton, Lautstärke 108 / 95 / 75dB (12V / 70-20mA) | 64 | x
AU-003 | Blitzlampe zur Montage an einem Schrank oder einer Anschlussdose, 12V / 50mA, orange, 1 Blitz pro Sekunde | 54 | x
AU-019 | Wandhalterung zur Befestigung der Antenne AA-101 oder AA-102 | 13 | x
AU-023 | Adésys modifizierte Notstromversorgung für Internetmodem mit Alarmausgang | 299 | x
AU-024 | Redundanter ADSL-Splitter mit Überspannungsschutz für PSTN-Verbindung und Model KPN Experia box 8 | 98 | x
EM-8001 | Externes Erweiterungsmodul für Touch und Touch Pro, 8 Alarm Eingänge und 1 Alarm Ausgänge über I/O Bus (RS485) Hutschienenversion mit Wandmontage möglichkeit (BxHxT = 70x90x32mm) | 435 | x
Octalarm Connect | Basis-Roaming-SIM-Karte mit Abonnement für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2, VoIP/SIP-Anrufe über überwachte Adésys-Server, vollständig konfiguriert und sofort einsatzbereit. Abrechnung PRO MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 14.95 | x
Octalarm Connect: VoIP only | VoIP/SIP-Anrufverbindung über redundante, sichere Adésys-Server (24/7-Serverüberwachung). Kosten werden PER MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden abgerechnet. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 8.95 | x
Octalarm Connect XL | Roaming-SIM-Karte für den Einsatz mit mehreren Schnittstellen/Standorten/Kategorien mit Abonnement für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2, VoIP/SIP-Anrufe über überwachte Adésys-Server, vollständig konfiguriert und sofort einsatzbereit. Abrechnung PRO MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden. Geeignet für netzwerkgesteuerte Octalarm-Alarme | 19.95 | x
Octalarm Connect XL: VoIP only XL | VoIP/SIP-Anrufverbindung über redundant ausgestattete, sichere Adésys-Server (24/7-Serverüberwachung). Kosten werden PER MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden abgerechnet. Geeignet für netzwerkgesteuerte Octalarm-Alarme | 13.95 | x
Octalarm Link | REST API (JSON) für netzwerkgesteuerte Alarme: variable Anzahl konfigurierbarer Schnittstellen, Standorte und Kategorien. Realisierte Verknüpfungen: Priva Office, DMP VEC, Ridder Growing Solutions, Hoogendoorn iSii, Hoogendoorn IIVO. In Entwicklung: verschiedene Verbindungen mit führenden Herstellern von Klimacomputern im Gartenbau und in der Tierhaltung. Wenden Sie sich an Adésys, um herauszufinden, welche Lieferanten von Prozesscomputern eine Verbindung entwickeln. | 1340 | x
Octalarm-Touch Pro | Redundanter Alarmmelder mit 8 Alarmeingängen, 2 schaltbaren Relaisausgängen, 2 Open-Collector-Ausgängen, Benachrichtigung per Sprache, SMS, Pager und/oder E-Mail über PSTN, VoIP/SIP und/oder GSM/UMTS-Modul. Version mit 2 Ethernet-Ports und erweiterbar mit Octalarm Link (JSON REST API) für netzwerkgesteuerte Alarmierung. (Lieferung inklusive Antenne am Gerät und inklusive UTP-Kabel). Geeignet für die Nutzung der Adesys Alarm App (kostenloser Download). | 2175 | x
PRO-IMPL | Unterstützung bei der Installation und Einrichtung von Klimacomputerverbindungen, inkl. Schulung des/der Bediener(s), pro halben Tag (Online- und Telefonschulung). Sehr zu empfehlen, wenn man zum ersten Mal Klimacomputer miteinander verbindet. | 435 | x
S-TAG | RFID Tag Touch, Touch Pro und ARA | 6 | x
SW-Duty | Zusatzlizenz zur Einstellung von Wechselfehlerdiensten für einen längeren Zeitraum. Geeignet für den Touch und Touch Pro (kontaktgesteuert). | 520 | x
SW-Duty XL | Zusatzlizenz zur Einstellung von Wechselfehlerdiensten für vernetzte Klimacomputer über einen längeren Zeitraum. Geeignet für den Touch Pro mit Octalarm Link (netzwerkgesteuert). | 738 | x
Touch IP65 | Außengehäuse für Feuchtigkeitsschutz (IP65), modifiziert mit Innen für Touch, Touch Pro oder ARA | 360 | x

## Octalarm-Touch
Artikel-Nr. Adesys | Beschreibung | Brutopreis in € | Touch
ab dem 1. Jan 2024
AA-101 | Standardantenne für GSM. Antennenkabel 2m, SMA-Stecker | 38 | x
AA-102 | Vandalen sichere Antriebsantenne für GSM. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 47 | x
AA-103 | Verlängerungskabel 3m für Antennen mit SMA-Anschluss (SMA-Stecker / -Buchse) | 19 | x
AA-104 | Vertikale Antenne mit Magnetfuß. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 29 | x
AA-107 | Selbstklebende Streifenantenne (L=13,0cm). Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 13 | x
AA-109 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM / GPRS / UMTS, inkl. 10m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 88 | x
AA-110 | Antennenkabel 10m für Antennen mit FME-Anschluss (SMA-Stecker/FME-Buchse) | 40 | x
AA-114 | Antenne Octalarm-Touch und Octalarm-Touch Pro (SMA Stecker) | 17 | x
AA-119 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM/GPRS/UMTS, inkl. 20m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 108 | x
A-BATT-6,4V | Batterie Touch, Touch Pro und ARA | 39 | x
AU-001 | Alarmsummergebäude, wechselnder Ton, Lautstärke 108 / 95 / 75dB (12V / 70-20mA) | 64 | x
AU-003 | Blitzlampe zur Montage an einem Schrank oder einer Anschlussdose, 12V / 50mA, orange, 1 Blitz pro Sekunde | 54 | x
AU-019 | Wandhalterung zur Befestigung der Antenne AA-101 oder AA-102 | 13 | x
AU-023 | Adésys modifizierte Notstromversorgung für Internetmodem mit Alarmausgang | 299 | x
AU-024 | Redundanter ADSL-Splitter mit Überspannungsschutz für PSTN-Verbindung und Model KPN Experia box 8 | 98 | x
EM-8001 | Externes Erweiterungsmodul für Touch und Touch Pro, 8 Alarm Eingänge und 1 Alarm Ausgänge über I/O Bus (RS485) Hutschienenversion mit Wandmontage möglichkeit (BxHxT = 70x90x32mm) | 435 | x
Octalarm Connect | Basis-Roaming-SIM-Karte mit Abonnement für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2, VoIP/SIP-Anrufe über überwachte Adésys-Server, vollständig konfiguriert und sofort einsatzbereit. Abrechnung PRO MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 14.95 | x
Octalarm Connect: VoIP only | VoIP/SIP-Anrufverbindung über redundante, sichere Adésys-Server (24/7-Serverüberwachung). Kosten werden PER MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden abgerechnet. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 8.95 | x
Octalarm-Touch | Redundanter Alarmgerät mit 8 Alarm Eingänge, 2 schaltbare Ausgänge, 2 Offener Sammler Ausgänge, Meldung mit Sprache, SMS, Pager oder E-Mai mit PSTN, VoIP/SIP und 4G GSM / UMTS-Modul. (Einschließlich Antenne am Gerät und UTP Kabel). Geeignet für die Verwendung der Adesys Alarm App (kostenloser Download). | 1845 | x
S-TAG | RFID Tag Touch, Touch Pro und ARA | 6 | x
SW-Duty | Zusatzlizenz zur Einstellung von Wechselfehlerdiensten für einen längeren Zeitraum. Geeignet für den Touch und Touch Pro (kontaktgesteuert). | 520 | x
Touch IP65 | Außengehäuse für Feuchtigkeitsschutz (IP65), modifiziert mit Innen für Touch, Touch Pro oder ARA | 360 | x

## SV-Produktlinie
Artikel-Nr. Adesys | Beschreibung | Brutopreis in € | Product
|  | ab dem 1. Jan 2024 | SVA | SVL | SVM
AA-101 | Standardantenne für GSM. Antennenkabel 2m, SMA-Stecker | 38 | SVA | SVL | SVM
AA-102 | Vandalen sichere Antriebsantenne für GSM. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 47 | SVA | SVL | SVM
AA-103 | Verlängerungskabel 3m für Antennen mit SMA-Anschluss (SMA-Stecker / -Buchse) | 19 | SVA | SVL | SVM
AA-104 | Vertikale Antenne mit Magnetfuß. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 29 | SVA | SVL | SVM
AA-107 | Selbstklebende Streifenantenne (L=13,0cm). Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 13 | SVA | SVL | SVM
AA-109 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM / GPRS / UMTS, inkl. 10m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 88 | SVA | SVL | SVM
AA-110 | Antennenkabel 10m für Antennen mit FME-Anschluss (SMA-Stecker/FME-Buchse) | 40 | SVA | SVL | SVM
AA-112 | Stabantenne GSM/GPRS für Wandmontagegehäuse | 25 | SVA | SVL | SVM
AA-113 | Wandmontagegehäuse XL inkl. DIN-Schienen | 42 | SVA | SVL | SVM
AA-119 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM/GPRS/UMTS, inkl. 20m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 108 | SVA | SVL | SVM
AA-134 | 3 Draht PT100 Temperatur Sensor, 2m Kabel | 387 |  | SVL
AU-019 | Wandhalterung zur Befestigung der Antenne AA-101 oder AA-102 | 13 | SVA |  | SVM
SV-20 | Netzadapter (Steckermodell) Eingabe 230VAC, Ausgabe 24VDC - 0.5A | 31 | SVA | SVL | SVM
SV-24 | Netzteil für DIN-Schienenmontage. Eingabe 100-240VAC, Ausgabe 24VDC - 0.42A | 43 | SVA | SVL | SVM
SVA2000-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 492 | SVA
SVA4002-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 568 | SVA
SVA8000-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 612 | SVA
SVL0400-I | 4G Datenlogger | 544 |  | SVL
SVL0402-I | 4G Datenlogger | 630 |  | SVL
SVL0800-I | 4G Datenlogger | 630 |  | SVL
SVM0000-I | 4G Modem | 402 |  |  | SVM
SVM0000-I | 4G Modem Priva TC ServeCenter | 402 |  |  | SVM
SVM0000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT ohne Kontakteingänge | 545 |  |  | SVM
SVM2000-I | 4G Modem | 494 |  |  | SVM
SVM2000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT mit 2 Kontakteingänge | 635 |  |  | SVM
SVM8000-I | 4G Modem | 579 |  |  | SVM
SVM8000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT mit 8 Kontakteingänge | 718 |  |  | SVM

## ALLE ARTIKEL
Artikel-Nr. Adesys | Beschreibung | Brutopreis in € | Touch Pro | Touch | OIP | SVA | SVL | SVM
ab dem 1. Jan 2024
AA-101 | Standardantenne für GSM. Antennenkabel 2m, SMA-Stecker | 38 | x | x | x | x | x | x
AA-102 | Vandalen sichere Antriebsantenne für GSM. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 47 | x | x | x | x | x | x
AA-103 | Verlängerungskabel 3m für Antennen mit SMA-Anschluss (SMA-Stecker / -Buchse) | 19 | x | x | x | x | x | x
AA-104 | Vertikale Antenne mit Magnetfuß. Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 29 | x | x | x | x | x | x
AA-107 | Selbstklebende Streifenantenne (L=13,0cm). Antennenkabel 2,5m, SMA-Stecker | 13 | x | x | x | x | x | x
AA-109 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM / GPRS / UMTS, inkl. 10m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 88 | x | x | x | x | x | x
AA-110 | Antennenkabel 10m für Antennen mit FME-Anschluss (SMA-Stecker/FME-Buchse) | 40 | x | x | x | x | x | x
AA-112 | Stabantenne GSM/GPRS für Wandmontagegehäuse | 25 |  |  |  | x | x | x
AA-113 | Wandmontagegehäuse XL inkl. DIN-Schienen | 42 |  |  |  | x | x | x
AA-114 | Antenne Octalarm-Touch und Octalarm-Touch Pro (SMA Stecker) | 17 | x | x
AA-119 | Hochwertige Antenne für schwierige Empfangsbedingungen (Festinstallation), GSM/GPRS/UMTS, inkl. 20m Kabel und Wandhalterung (SMA-Stecker) | 108 | x | x | x | x | x | x
AA-131 EUR | 2G/3G GSM/UMTS-Erweiterungsmodul für Octalarm-IP EUROPA: bestimmungsland angeben! | 387 |  |  | x
AA-134 | 3 Draht PT100 Temperatur Sensor, 2m Kabel | 37 |  |  |  |  | x
A-ACCU-7,2V | Notfallbatterie für den Octalarm-IP | 39 |  |  | x
A-BATT-6,4V | Batterie Touch, Touch Pro und ARA | 39 | x | x
AU-001 | Alarmsummergebäude, wechselnder Ton, Lautstärke 108 / 95 / 75dB (12V / 70-20mA) | 64 | x | x | x
AU-003 | Blitzlampe zur Montage an einem Schrank oder einer Anschlussdose, 12V / 50mA, orange, 1 Blitz pro Sekunde | 54 | x | x | x
AU-006 | UTP-Programmierung / Ethernet-Verbindungskabellänge 5 m (im Lieferumfang neuer Detektoren enthalten) | 9 |  |  | x
AU-019 | Wandhalterung zur Befestigung der Antenne AA-101 oder AA-102 | 13 | x | x | x | x |  | x
AU-023 | Adésys modifizierte Notstromversorgung für Internetmodem mit Alarmausgang | 299 | x | x | x
AU-024 | Redundanter ADSL-Splitter mit Überspannungsschutz für PSTN-Verbindung und Model KPN Experia box 8 | 98 | x | x | x
EM-8001 | Externes Erweiterungsmodul für Touch und Touch Pro, 8 Alarm Eingänge und 1 Alarm Ausgänge über I/O Bus (RS485) Hutschienenversion mit Wandmontage möglichkeit (BxHxT = 70x90x32mm) | 435 | x | x
Octalarm Connect | Basis-Roaming-SIM-Karte mit Abonnement für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2, VoIP/SIP-Anrufe über überwachte Adésys-Server, vollständig konfiguriert und sofort einsatzbereit. Abrechnung PRO MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 14.95 | x | x
Octalarm Connect XL | Roaming-SIM-Karte für den Einsatz mit mehreren Schnittstellen/Standorten/Kategorien mit Abonnement für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2, VoIP/SIP-Anrufe über überwachte Adésys-Server, vollständig konfiguriert und sofort einsatzbereit. Abrechnung PRO MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden. Geeignet für netzwerkgesteuerte Octalarm-Alarme | 19.95 | x
Octalarm Connect XL: VoIP only XL | VoIP/SIP-Anrufverbindung über redundant ausgestattete, sichere Adésys-Server (24/7-Serverüberwachung). Kosten werden PER MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden abgerechnet. Geeignet für netzwerkgesteuerte Octalarm-Alarme | 13.95 | x
Octalarm Connect: VoIP only | VoIP/SIP-Anrufverbindung über redundante, sichere Adésys-Server (24/7-Serverüberwachung). Kosten werden PER MONAT per Lastschriftverfahren mit dem Endkunden abgerechnet. Geeignet für kontaktgesteuerte Octalarm-Alarme | 8.95 | x | x
Octalarm Link | REST API (JSON) für netzwerkgesteuerte Alarme: variable Anzahl konfigurierbarer Schnittstellen, Standorte und Kategorien. Realisierte Verknüpfungen: Priva Office, DMP VEC, Ridder Growing Solutions, Hoogendoorn iSii, Hoogendoorn IIVO. In Entwicklung: verschiedene Verbindungen mit führenden Herstellern von Klimacomputern im Gartenbau und in der Tierhaltung. Wenden Sie sich an Adésys, um herauszufinden, welche Lieferanten von Prozesscomputern eine Verbindung entwickeln. | 1340 | x
Octalarm-Touch | Redundanter Alarmgerät mit 8 Alarm Eingänge, 2 schaltbare Ausgänge, 2 Offener Sammler Ausgänge, Meldung mit Sprache, SMS, Pager oder E-Mai mit PSTN, VoIP/SIP und 4G GSM / UMTS-Modul. (Einschließlich Antenne am Gerät und UTP Kabel). Geeignet für die Verwendung der Adesys Alarm App (kostenloser Download). | 1845 |  | x
Octalarm-Touch Pro | Redundanter Alarmmelder mit 8 Alarmeingängen, 2 schaltbaren Relaisausgängen, 2 Open-Collector-Ausgängen, Benachrichtigung per Sprache, SMS, Pager und/oder E-Mail über PSTN, VoIP/SIP und/oder GSM/UMTS-Modul. Version mit 2 Ethernet-Ports und erweiterbar mit Octalarm Link (JSON REST API) für netzwerkgesteuerte Alarmierung. (Lieferung inklusive Antenne am Gerät und inklusive UTP-Kabel). Geeignet für die Nutzung der Adesys Alarm App (kostenloser Download). | 2175 | x
PRO-IMPL | Unterstützung bei der Installation und Einrichtung von Klimacomputerverbindungen, inkl. Schulung des/der Bediener(s), pro halben Tag (Online- und Telefonschulung). Sehr zu empfehlen, wenn man zum ersten Mal Klimacomputer miteinander verbindet. | 435 | x
S-TAG | RFID Tag Touch, Touch Pro und ARA | 6 | x | x
SV-20 | Netadapter (stekker model) input 230VAC, output 24VDC - 0,5A | 31 |  |  |  | x | x | x
SV-24 | DIN-rail montage voeding. Input 100-240VAC, output 24VDC - 0.42A | 43 |  |  |  | x | x | x
SVA2000-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 492 |  |  |  | x
SVA4002-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 568 |  |  |  | x
SVA8000-I | 4G SMS/E-mail Benachrichtigung | 612 |  |  |  | x
SVL0400-I | 4G Datenlogger | 544 |  |  |  |  | x
SVL0402-I | 4G Datenlogger | 630 |  |  |  |  | x
SVL0800-I | 4G Datenlogger | 630 |  |  |  |  | x
SVM0000-I | 4G Modem | 402 | [5 empty] | x
SVM0000-I | 4G Modem Priva TC ServeCenter | 402 | [5 empty] | x
SVM0000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT ohne Kontakteingänge | 545 | [5 empty] | x
SVM2000-I | 4G Modem | 494 | [5 empty] | x
SVM2000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT mit 2 Kontakteingänge | 635 | [5 empty] | x
SVM8000-I | 4G Modem | 579 | [5 empty] | x
SVM8000-I-X56 | 4G Modem Priva GLT mit 8 Kontakteingänge | 718 | [5 empty] | x
SW-Duty | Zusatzlizenz zur Einstellung von Wechselfehlerdiensten für einen längeren Zeitraum. Geeignet für den Touch und Touch Pro (kontaktgesteuert). | 520 | x | x
SW-Duty XL | Zusatzlizenz zur Einstellung von Wechselfehlerdiensten für vernetzte Klimacomputer über einen längeren Zeitraum. Geeignet für den Touch Pro mit Octalarm Link (netzwerkgesteuert). | 738 | x
Touch IP65 | Außengehäuse für Feuchtigkeitsschutz (IP65), modifiziert mit Innen für Touch, Touch Pro oder ARA | 360 | x | x